Руководящие материалы по сертификации электроустановок зданий.

КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ГОССТАНДАРТ РОССИИ)

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

МИНИСТЕРСТВО ТОПЛИВА И ЭНЕРГЕТИКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРАВИЛА

Системы сертификации электроустановок зданий.

Порядок проведения сертификации

| Зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ 12 апреля 1996 г. Регистрационный № 1064 | Утверждены Приказом Минтопэнерго РФ от 26 декабря 1995 г. № 264 |
| --- | --- |

ПРАВИЛА СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЗДАНИИ

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

Утверждены Приказом Минтопэнерго РФ от 26 декабря 1995 г. № 264.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ разработан на основе и в развитие документа «Правила по сертификации. Система сертификации ГОСТ Р. Порядок проведения сертификации продукции» (РС 0002-94) с учетом специфики проектирования, строительства и эксплуатации электроустановок зданий и устанавливает порядок проведения сертификации сдаваемых в эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и капитально ремонтируемых электроустановок зданий напряжением до 1000В.

Перечень зданий, сооружений и предприятий, электроустановки которых подлежат обязательной сертификации в Системе, приведен .в документе «Правила системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения».

При сертификации  проверяется способность электроустановок обеспечить в течение срока эксплуатации безопасность для жизни и здоровья людей и их имущества при пользовании электроэнергией и удовлетворительную работу электроустановки при условии использования ее по назначению.

Настоящий Порядок включает в себя подачу заявки на проведение сертификации и принятие по ней решения, проверку проектной документации, проведение визуального осмотра и испытаний электроустановок по программе и методикам испытаний, принятым в Системе, принятие решения о возможности выдачи сертификата соответствия. В Системе устанавливается схема сертификации 1 и 8.

Схемы сертификации приведены а приложении 1.

Испытания проводятся на полностью смонтированной и предъявляемой к сдаче в эксплуатацию электроустановке.

Порядок применяется совместно с документом «Правила Системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения».

2. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Перечень технических требований для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий, направленных на обеспечение защиты людей от опасности поражения электрическим током и других вредных для здоровья воздействий, защиты имущества и создания условий удовлетворительной работы электроустановок в заданных условиях эксплуатации, утверждается Главгосэнергонадзором России (п. 7 Положения о государственном энергетическом надзоре в Российской Федерации, утвержденного постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 12 мая 1993 г. № 447) и доводится до сведения заказчиков, потребителей, проектных, монтажных и наладочных предприятий и организаций.

Технические требования для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий должны соответствовать требованиям нормативной документации, приведенной в приложении 4 к документу «Правила системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения», и выбираться из «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Требования комплекса ГОСТ Р 50571 на электроустановки зданий применяются по мере их внедрения в «Правила устройства электроустановок».

Технические требования для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок зданий приведены в документе «Правила системы сертификации электроустановок зданий. Основные положения», приложение 5.

Программа и объем сертификационных испытаний и методы испытаний электроустановок являются едиными для применения .всеми испытательными лабораториями и органами по сертификации и приведены в приложении 6 к настоящему документу.

3. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ

3.1. Подача заявки и принятие решения по заявке на сертификацию

3.1.1. Для проведения сертификации заказчик или исполнитель работ (далее — заявитель) направляет в орган по сертификации заявку и указанную в ней документацию.

Форма заявки приведена в приложении 2.

3.1.2. Орган по сертификации рассматривает заявку и комплект прилагаемых к ней документов и не позднее 10 дней сообщает заявителю решение, в котором сообщается перечень аккредитованных испытательных лабораторий по испытаниям электроустановок, уточняет перечень технических требований по безопасности, предъявляемых к электроустановке, объем и методики проведения визуального осмотра и испытаний электроустановки.

Форма решения приведена в приложении 3.

3.1.3. Условиями принятия положительного решения по заявке на сертификацию являются:

— проектная документация электрической части, разработанная организацией (предприятием), имеющей лицензию на право проведения проектных работ;

— электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельная продукция, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с перечнем, утвержденным Госстандартом России, сертифицированные в Системе СЭСБ и имеющие соответствующие сертификаты;

— наличие исполнительной документации. При несоблюдении отдельных элементов условий при подаче заявки решение на проведение сертификации принимает руководитель органа по сертификации.

3.1.4. Заявитель осуществляет выбор конкретной испытательной лаборатории.

3.2. Порядок проведения испытаний электроустановок зданий

3.2.1. Испытания проводятся на полностью смонтированной и предъявляемой к сдаче электроустановке по программе и методикам испытаний, принятым в Системе.

3.2.2. Испытания для сертификации проводятся испытательными лабораториями, аккредитованными на право проведения сертификационных испытаний электроустановок зданий, и включают в себя: 29

— визуальный осмотр и анализ соответствия электроустановки проектной документации и правилам выполнения электромонтажных работ;

— проведение испытаний электроустановки; — обработку и анализ результатов осмотра и испытаний и составление протокола испытаний.

При отсутствий испытательной лаборатории, аккредитованной на независимость и компетентность, или значительной ее удаленности допускается проводить испытания для целей сертификации в лабораториях пусконаладочных управлений электромонтажных организаций — производителей работ под контролем представителя органа по сертификации. Протокол испытаний в этом случае подписывают специалисты испытательной лаборатории и органа по сертификации.

3.2.3. Протоколы испытаний представляются:

— заявителю;

— в орган по сертификации;

— заказчику для комплектования эксплуатационной документации.

Копии протоколов испытаний подлежат хранению в испытательной лаборатории и в органе по сертификации в течение срока эксплуатации электроустановки.

3.3. Принятие решения о выдаче сертификата соответствия

3.3.1. Орган по сертификации проводит анализ документов, представленных заявителем для сертификации, и документов по результатам проведения испытаний электроустановки:

— проектной документации электрической части здания;

— исполнительной документации;

— сведения о наличии лицензирования проектной и электромонтажной организаций;

— сведения о наличии сертификатов на электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельную продукцию;

— акты скрытых электромонтажных работ;

— протоколы испытаний электроустановок;

— документы согласования отступлений от проектной документации (если таковые имеются).

3.3.2. По результатам анализа представленных документов орган по сертификации осуществляет оценку соответствия электроустановки установленным техническим требованиям для обеспечения безопасности и нормальной работы электроустановок и принимает решение о выдаче сертификата соответствия или о проведении дополнительных испытаний, то отражается в соответствующих документах.

3.3.3. При положительной оценке соответствия электроустановки установленным требованиям орган по сертификации оформляет сертификат соответствия и регистрирует его. Сертификат соответствия действителен только при наличии регистрационного номера.

В сертификате указывают все документы, служащие основанием для выдачи сертификата.

Форма сертификата соответствия и правила его заполнения приведены в приложениях 4 и 5.

3.3.4. Срок действия сертификата соответствия — 3 года.

3.3.5. Сертификат соответствия должен входить в комплект исполнительной документации.

3.4. Информация о результатах сертификации

Органы по сертификации электроустановок зданий ведут учет выданных ими сертификатов и актов инспекционного контроля за соблюдением правил сертификации и направляют информацию о них и своей деятельности по сертификации в Центральный орган Системы сертификации.

Документы и материалы, подтверждающие сертификацию электроустановок зданий и осуществление инспекционного контроля, находятся на хранении в органе по сертификации, выдавшем сертификат.

Приложение

СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

в Системе сертификации электроустановок зданий

| Номер схемы | Испытания |
| --- | --- |
| 1 | Испытания электроустановок, сооруженных по типовому проекту |
| 8 | Испытания каждой электроустановки (в т.ч. электроустановок, сооруженных по типовому проекту) |

Примечания: 1. Схема 1 применяется только при сертификации электроустановок зданий, выполненных по одному и тому же типовому проекту одной и той же электромонтажной организацией. Проведение сертификации по указанной схеме предусматривает проведение испытаний электроустановки в полном объеме на первом здании, построенном по типовому проекту, и проведение выборочных испытаний на последующих зданиях. Объем выборочных испытаний устанавливает Орган по сертификации при принятии решения по заявке. Указанная схема представляет собой модификацию схемы 1, квалифицированной ИСО.

2. Схема 8 — по классификации ИСО.

Приложение 2

_____________________

(наименование органа

______________________

по сертификации, адрес)

ЗАЯВКА

на проведение сертификации электроустановки

__________________________________________________________

(наименование объекта)

1. ________________________________________________________

(наименование заявителя)

Юридический адрес ________________________________________

________________________; телефон _________________________ ;

факс ____________________ ; телекс __________________________

в лице ____________________________________________________

(Ф. И. О. руководителя)

заявляет, что предъявляемая для сертификации электроустановка

__________________________________________________________

(наименование объекта и его место расположения)

соответствует проектной документации и требованиям «Правил устройства электроустановок»

и просит провести ее сертификацию в период

с ____________________________ до __________________________

2. Электромонтажные работы проводит________________________

__________________________________________________________

(подразделение электромонтажной организации, лицензия № от,

__________________________________________________________

Ф. И. О. руководителя, адрес, телефон)

3. Заявитель обязуется:

— -выполнять все условия сертификации;

— обеспечить доступ на объект для осмотра и проведения испытаний;

— оплатить все расходы по проведению сертификации.

Приложения: 1. Проектная документация электрической части здания.

2. Исполнительная документация.

3. Сведения о наличии сертификатов на электрооборудование и кабельную продукцию.

МП 				Руководитель

Дата 				Гл. бухгалтер

Приложение 3

РЕШЕНИЕ

территориального органа по сертификации

по заявке на проведение сертификации

№ _________________ от «____» ___________________ 19______ г.

Рассмотрев заявку __________________________________________

__________________________________________________________

(наименование заявителя или электромонтажной организации)

Юридический адрес ________________________________________

телефон ______________ факс ______________ телекс ___________

на сертификацию электроустановки __________________________

__________________________________________________________

(наименование объекта и его место расположения)

территориальный орган по сертификации ____________________

___________________________________________________ решает:

1. Сертификация будет проведена по схеме ___________________

(номер схемы)

2. Сертификация будет проведена на соответствие техническим требованиям, утвержденным Главгосэнергонадзором

России и __________________________________________________

(указываются при необходимости дополнительные требования)

3. Работы по сертификации проводятся на основе _____________

__________________________________________________________

(хозяйственный договор, тариф, другие варианты оплаты)

Приложение. Перечень аккредитованных испытательных лабораторий по испытаниям электроустановок.

Руководитель органа по сертификации

Печать		_____________		_______________________

подпись 		       расшифровка подписи

«_____» 	___________________ 199____г.

Приложение 4

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ГОССТАНДАРТ РОССИИ

ГЭН ____________________________________________________

_______________________________________________________ (1)

№________________

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(2) №________________

(3) Действителен до «______» _________________ г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что предъявленная для сертификации электроустановка ______________________________

__________________________________________________________

(наименование объекта, серия, тип и его адрес)

соответствует требованиям нормативных документов

(4) ______________________________________________________

_________________________________________________________

(5) ______________________________________________________

_________________________________________________________

Электромонтажная организация (6) _________________________

(наименование, адрес,

________________________________________________________________

лицензия на право проведения работ)

__________________________________________________________

Сертификат выдан на основании:

| Наименование испытательной лаборатории | №№ протоколов испытаний, дата составления | Регистрационный № испытательной лаборатории в Госреестре |
| --- | --- | --- |

Руководитель органа

по сертификации )			(7)

М. П.

_______________  	____________________________

подпись 			фамилия, инициалы

Зарегистрирован в Государственном реестре

(8) 	«______» _________________________ 199 __ г.

Приложение 5

ПРАВИЛА

заполнения бланка сертификата соответствия

В графах сертификата указываются следующие сведения:

Позиция 1 — Наименование и код органа по сертификации, выдавшего сертификат, в соответствии с аттестатом аккредитации (прописными буквами) и адрес (строчными буквами). Если наименование органа не помещается в одну строчку, то допускается адрес писать под обозначенной строкой. В случае, если орган использует печать организации, на базе которой он образован, после наименования органа, выдавшего сертификат, в скобках (строчными буквами) указывается наименование этой организации, а адрес — под реквизитом «подпись» позиции 7.

Наименование органа (организации) должно быть идентичным наименованию в печати.

Позиция 2 — Регистрационный номер сертификата формируется в соответствии с правилами ведения Государственного реестра.

Позиция 3 — Срок действия сертификата устанавливается органом по сертификации, выдавшим сертификат, по правилам, изложенным в порядке сертификации электроустановок здании.

При этом дата пишется: число—двумя арабскими цифрами, месяц—прописью, год.

Позиция 4—Указывается обозначение и наименование проектной документации.

Позиция 5—Указываются разделы и пункты «Правил устройства электроустановок».

Позиция 6 — Указывается наименование организации, ее адрес, номер и дата лицензии на право проведения работ.

Позиция 7 — Подпись, инициалы, фамилия руководителя органа, выдавшего сертификат, печать органа или организации, на базе которой образован орган, на обеих сторонах сертификата.

Позиция 8—Дата регистрации в Государственном реестре.

Исправления, подчистки, поправки на сертификате не допускаются.